区分：電熱器具

型式の区分

Type Classification

Classification：Electric Heating Appliances

電気用品名：サウナバス用電熱器

Name of Electrical Appliance：Electric heaters for sauna baths

該当する要素及び区分を御選び下さい。　Please choose applicable Factor and Classification.

| 要 素Factor | 区 分Classification |
| --- | --- |
| ➀ 相 Phase | (1) 単相のもの Single phase |
|  | (2) ３相のもの Three phase |
| ➁ 定格電圧 Rated voltage | (1) 125Ｖ以下のもの 125V or less |
|  | (2) 125Ｖを超えるもの Exceeding 125V |
| ➂ 定格電流（電極式のものの場合に限る。） Rated current (limited to electrode type) | (1) １Ａ以下のもの 1A or less |
|  | (2) １Ａを超え５Ａ以下のもの Exceeding 1A, and less than or equal to 5A |
|  | (3) ５Ａを超え10Ａ以下のもの Exceeding 5A, and less than or equal to 10A |
|  | (4) 10Ａを超え20Ａ以下のもの Exceeding 10A, and less than or equal to 20A |
|  | (5) 20Ａを超え30Ａ以下のもの Exceeding 20A, and less than or equal to 30A |
|  | (6) 30Ａを超え50Ａ以下のもの Exceeding 30A, and less than or equal to 50A |
|  | (7) 50Ａを超え70Ａ以下のもの Exceeding 50A, and less than or equal to 70A |
|  | (8) 70Ａを超えるもの Exceeding 70A |
| ④ 定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。） Rated Input (limited to appliances other than electrode type) | (1) 10Ｗ以下のもの 10W or less |
|  | (2) 10Ｗを超え20Ｗ以下のもの Exceeding 10W, and less than or equal to 20W |
|  | (3) 20Ｗを超え30Ｗ以下のもの Exceeding 20W, and less than or equal to 30W |
|  | (4) 30Ｗを超え40Ｗ以下のもの Exceeding 30W, and less than or equal to 40W |
|  | (5) 40Ｗを超え50Ｗ以下のもの Exceeding 40W, and less than or equal to 50W |
|  | (6) 50Ｗを超え60Ｗ以下のもの Exceeding 50W, and less than or equal to 60W |
|  | (7) 60Ｗを超え70Ｗ以下のもの Exceeding 60W, and less than or equal to 70W |
|  | (8) 70Ｗを超え80Ｗ以下のもの Exceeding 70W, and less than or equal to 80W |
|  | (9) 80Ｗを超え90Ｗ以下のもの Exceeding 80W, and less than or equal to 90W |
|  | (10) 90Ｗを超え100Ｗ以下のもの Exceeding 90W, and less than or equal to 100W |
|  | (11) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの Exceeding 100W, and less than or equal to 200W |
|  | (12) 200Ｗを超え300Ｗ以下のもの Exceeding 200W, and less than or equal to 300W |
|  | (13) 300Ｗを超え400Ｗ以下のもの Exceeding 300W, and less than or equal to 400W |
|  | (14) 400Ｗを超え500Ｗ以下のもの Exceeding 400W, and less than or equal to 500W |
|  | (15) 500Ｗを超え600Ｗ以下のもの Exceeding 500W, and less than or equal to 600W |
|  | (16) 600Ｗを超え700Ｗ以下のもの Exceeding 600W, and less than or equal to 700W |
|  | (17) 700Ｗを超え800Ｗ以下のもの Exceeding 700W, and less than or equal to 800W |
|  | (18) 800Ｗを超え900Ｗ以下のもの Exceeding 800W, and less than or equal to 900W |
|  | (19) 900Ｗを超え１kW以下のもの Exceeding 900W, and less than or equal to 1kW |
|  | (20) １kWを超え２kW以下のもの Exceeding 1kW, and less than or equal to 2kW |
|  | (21) ２kWを超え３kW以下のもの Exceeding 2kW, and less than or equal to 3kW |
|  | (22) ３kWを超え５kW以下のもの Exceeding 3kW, and less than or equal to 5kW |
|  | (23) ５kWを超え７kW以下のもの Exceeding 5kW, and less than or equal to 7kW |
|  | (24) ７kWを超えるもの Exceeding 7kW |
| ➄ 定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。） Rated frequency (limited to those with motors or transformers) | (1) 50Hzのもの 50Hz |
|  | (2) 60Hzのもの 60Hz |
| ➅ 器体スイッチ Body switch | (1) あるもの With body switch |
|  | (2) ないもの Without body switch |
| ➆ 器体スイッチの操作の方 式 Switching operation of body switch | (1) タンブラー式のもの Tumbler type |
|  | (2) 押しボタン式のもの Push button type |
|  | (3) ロータリー式のもの Rotary type |
|  | (4) 電磁式のもの Electromagnetic type |
|  | (5) その他のもの Others |
| ➇ 器体スイッチの接点の材 料 Body switch contact material | (1) 銀のもの又は銀合金のもの Silver or silver alloy |
|  | (2) 銅のもの又は銅合金のもの Copper or copper alloy |
|  | (3) その他のもの Others |
| ➈ 自動スイッチ Temperature limiter | (1) あるもの With temperature limiter |
|  | (2) ないもの Without temperature limiter |
| ➉ 自動スイッチの動作温度の設定 Temperature limiter operating temperature setting | (1) 固定しているもの Fixed |
|  | (2) 可変のもの Adjustable |
| ⑪ 自動スイッチの動作温度 Temperature limiter operating temperature | (1) 80℃以下のもの 80℃ or less |
|  | (2) 80℃を超え100℃以下のもの Exceeding 80℃, and less than or equal to 100℃ |
|  | (3) 100℃を超え120℃以下のもの Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃ |
|  | (4) 120℃を超え140℃以下のもの Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃ |
|  | (5) 140℃を超え160℃以下のもの Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃ |
|  | (6) 160℃を超え180℃以下のもの Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃ |
|  | (7) 180℃を超え200℃以下のもの Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃ |
|  | (8) 200℃を超え220℃以下のもの Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃ |
|  | (9) 220℃を超え240℃以下のもの Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃ |
|  | (10) 240℃を超え260℃以下のもの Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃ |
|  | (11) 260℃を超え280℃以下のもの Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃ |
|  | (12) 280℃を超え300℃以下のもの Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃ |
|  | (13) 300℃を超えるもの Exceeding 300℃ |
| ⑫ 自動温度調節器 Thermostat | (1) あるもの With thermostat |
|  | (2) ないもの Without thermostat |
| ⑬ 自動温度調節器の温度検知の方式 Thermostat temperature detection method | (1) バイメタル式のもの Bimetal type |
|  | (2) 液体膨張式のもの Liquid expansion type |
|  | (3) 気体膨張式のもの Gas expansion type |
|  | (4) 半導体式のもの Semiconductor type |
|  | (5) その他のもの Others |
| ⑭ 自動温度調節器の温度調節の方式 Thermostat temperature setting method | (1) 接点を機械的に開閉するもの Mechanical contacts |
|  | (2) その他のもの Others |

| ⑮ 自動温度調節器の動作温度 Thermostat operating temperature | (1) 80℃以下のもの 80℃ or less |
| --- | --- |
|  | (2) 80℃を超え100℃以下のもの Exceeding 80℃, and less than or equal to 100℃ |
|  | (3) 100℃を超え120℃以下のもの Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃ |
|  | (4) 120℃を超え140℃以下のもの Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃ |
|  | (5) 140℃を超え160℃以下のもの Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃ |
|  | (6) 160℃を超え180℃以下のもの Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃ |
|  | (7) 180℃を超え200℃以下のもの Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃ |
|  | (8) 200℃を超え220℃以下のもの Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃ |
|  | (9) 220℃を超え240℃以下のもの Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃ |
|  | (10) 240℃を超え260℃以下のもの Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃ |
|  | (11) 260℃を超え280℃以下のもの Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃ |
|  | (12) 280℃を超え300℃以下のもの Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃ |
|  | (13) 300℃を超えるもの Exceeding 300℃ |
| ⑯ 発熱部の形態 Type of heat generating component | (1) ボビン式のもの Bobbin type |
|  | (2) 熱板式のもの Heating plate type |
|  | (3) シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの Sheath type (including cast type) |
|  | (4) リボン式のもの Ribbon type |
|  | (5) マイカ式のもの Mica type |
|  | (6) スペース式のもの Space type |
|  | (7) ドータイト式のもの Dohtaito type |
|  | (8) 石英管式のもの Quartz tube type |
|  | (9) 被覆式のもの Covered type |
|  | (10) ランプ式のもの Lamp type |
|  | (11) 半導体利用のもの Semiconductor type |
|  | (12) 電極式のもの Electrode type |
|  | (13) その他のもの Others |

| ⑰ 電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections | (1) 直付けのもの No coupling device |
| --- | --- |
|  | (2) 接続器利用のもの Coupling device |
| ⑱ 附属電動機 Motor | (1) あるもの With motor |
|  | (2) ないもの Without motor |
| ⑲ 附属電動機の種類 Type of motor | (1) 誘導電動機のもの Induction motor |
|  | (2) 整流子電動機のもの Commutator motor |
|  | (3) その他のもの Others |
| ⑳ 附属電動機の巻線の絶縁の種類 Motor winding insulation class | (1) Ａ種のもの Class A |
|  | (2) Ｅ種のもの Class E |
|  | (3) Ｂ種のもの Class B |
|  | (4) Ｆ種のもの Class F |
|  | (5) Ｈ種のもの Class H |
|  | (6) その他のもの Others |
| 温度過昇防止装置 Thermal cutout | (1) あるもの With thermal cutout |
|  | (2) ないもの Without thermal cutout |
| 温度過昇防止装置の種類 Type of thermal cutout | (1) バイメタル式のもの Bimetal type |
|  | (2) 温度ヒューズ式のもの Thermal link type |
|  | (3) その他のもの Others |
| 温度過昇防止装置の動作温度 Operating temperature of thermal cutout | (1) 100℃以下のもの 100℃ or less |
|  | (2) 100℃を超え120℃以下のもの Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃ |
|  | (3) 120℃を超え140℃以下のもの Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃ |
|  | (4) 140℃を超え160℃以下のもの Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃ |
|  | (5) 160℃を超え180℃以下のもの Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃ |
|  | (6) 180℃を超え200℃以下のもの Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃ |
|  | (7) 200℃を超え220℃以下のもの Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃ |
|  | (8) 220℃を超え240℃以下のもの Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃ |
|  | (9) 240℃を超え260℃以下のもの Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃ |
|  | (10) 260℃を超え280℃以下のもの Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃ |
|  | (11) 280℃を超え300℃以下のもの Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃ |
|  | (12) 300℃を超えるもの Exceeding 300℃ |
| 二重絶縁 Double insulation | (1) 施してあるもの With double insulation |
|  | (2) 施してないもの Without double insulation |

25