区分：交流用電気機械器具

型式の区分

Type Classification

Classification：AC Electric Appliances

電気用品名：磁気治療器

Name of Electrical Appliance：Magnetic therapeutic appliances

該当する要素及び区分を御選び下さい。　Please choose applicable Factor and Classification.

| 要 素Factor | 区 分Classification |
| --- | --- |
| ➀ 定格電圧 Rated voltage | (1) 125Ｖ以下のもの 125V or less |
|  | (2) 125Ｖを超えるもの Exceeding 125V |
| ➁ 定格容量 Rated input | (1) ５VA以下のもの 5VA or less |
|  | (2) ５VAを超え10VA以下のもの Exceeding 5VA, and less than or equal to 10VA |
|  | (3) 10VAを超え20VA以下のもの Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA |
|  | (4) 20VAを超え30VA以下のもの Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA |
|  | (5) 30VAを超え40VA以下のもの Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA |
|  | (6) 40VAを超え50VA以下のもの Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA |
|  | (7) 50VAを超え60VA以下のもの Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA |
|  | (8) 60VAを超え70VA以下のもの Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA |
|  | (9) 70VAを超え80VA以下のもの Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA |
|  | (10) 80VAを超えるもの Exceeding 80VA |
| ➂ 定格周波数 Rated frequency | (1) 50Hzのもの 50Hz |
|  | (2) 60Hzのもの 60Hz |
| ④ 磁力の調節 Adjustment of magnetic force | (1) できるもの Adjustable |
|  | (2) できないもの Not adjustable |
| ➄ 巻線の絶縁の種類 Winding insulation class | (1) Ａ種のもの Class A |
|  | (2) Ｅ種のもの Class E |
|  | (3) Ｂ種のもの Class B |
|  | (4) Ｆ種のもの Class F |
|  | (5) Ｈ種のもの Class H |
|  | (6) その他のもの Others |
| ➅ 外郭の材料 Outer case materials | (1) 金属のもの Metal |
|  | (2) 合成樹脂のもの Plastic |
|  | (3) その他のもの Others |
| ➆ 絶縁性充てん物 Insulation filler | (1) あるもの With insulation filler |
|  | (2) ないもの Without insulation filler |
| ➇ 器体スイッチ Body switch | (1) あるもの With body switch |
|  | (2) ないもの Without body switch |
| ➈ 器体スイッチの操作の方 式 Switching operation of body switch | (1) タンブラー式のもの Tumbler type |
|  | (2) 押しボタン式のもの Push button type |
|  | (3) ロータリー式のもの Rotary type |
|  | (4) 引きひも式のもの Pull cord type |
|  | (5) 電磁式のもの Electromagnetic type |
|  | (6) その他のもの Others |
| ⑩ 器体スイッチの接点の材 料 Body switch contact materials | (1) 銀のもの又は銀合金のもの Silver or silver alloy |
|  | (2) 銅のもの又は銅合金のもの Copper or copper alloy |
|  | (3) その他のもの Others |
| ⑪ 電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections | (1) 直付けのもの No coupling device |
|  | (2) 接続器利用のもの Coupling device |
| ⑫ 二重絶縁 Double insulation | (1) 施してあるもの With double insulation |
|  | (2) 施してないもの Without double insulation |