区分：交流用電気機械器具

型式の区分

Type Classification

Classification： AC Electric Appliances

電気用品名：直流電源装置

Name of Electrical Appliance：DC power supply units

該当する要素及び区分を御選び下さい。　Please choose applicable Factor and Classification.

| 要 素Factor | 区 分Classification |
| --- | --- |
| ➀ 定格入力電圧 Rated input voltage | (1) 125Ｖ以下のもの 125V or less |
|  | (2) 125Ｖを超えるもの Exceeding 125V |
| ➁ 入力側の定格容量 Rated capacity on input side | (1) 10VA以下のもの 10VA or less |
|  | (2) 10VAを超え20VA以下のもの Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA |
|  | (3) 20VAを超え30VA以下のもの Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA |
|  | (4) 30VAを超え40VA以下のもの Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA |
|  | (5) 40VAを超え50VA以下のもの Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA |
|  | (6) 50VAを超え60VA以下のもの Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA |
|  | (7) 60VAを超え70VA以下のもの Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA |
|  | (8) 70VAを超え80VA以下のもの Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA |
|  | (9) 80VAを超え90VA以下のもの Exceeding 80VA, and less than or equal to 90VA |
|  | (10) 90VAを超え100VA以下のもの Exceeding 90VA, and less than or equal to 100VA |
|  | (11) 100VAを超え200VA以下のもの Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA |
|  | (12) 200VAを超え300VA以下のもの Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA |
|  | (13) 300VAを超え400VA以下のもの Exceeding 300VA, and less than or equal to 400VA |
|  | (14) 400VAを超えるもの Exceeding 400VA |
| ➂ 定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。） Rated frequency (limited to those with transformers) | (1) 50Hzのもの 50Hz |
|  | (2) 60Hzのもの 60Hz |
| ④ 交流用端子 Alternating current terminal | (1) あるもの With A.C. terminal |
|  | (2) ないもの Without A.C. terminal |
| ➄ 直流定格電圧 Rated direct current voltage | (1) 15Ｖ以下のもの 15V or less |
|  | (2) 15Ｖを超え30Ｖ以下のもの Exceeding 15V, and less than or equal to 30V |
|  | (3) 30Ｖを超え60Ｖ以下のもの Exceeding 30V, and less than or equal to 60V |
|  | (4) 60Ｖを超えるもの Exceeding 60V |
| ➅ 変圧器 Transformer | (1) あるもの With transformer |
|  | (2) ないもの Without transformer |
| ➆ 変圧器の巻線の絶縁の種 類 Transformer winding insulation class | (1) Ａ種のもの Class A |
|  | (2) Ｅ種のもの Class E |
|  | (3) Ｂ種のもの Class B |
|  | (4) Ｆ種のもの Class F |
|  | (5) Ｈ種のもの Class H |
|  | (6) その他のもの Others |
| ➇ 直流電圧の調整装置 D.C. voltage adjusting mechanism | (1) あるもの With adjusting mechanism |
|  | (2) ないもの Without adjusting mechanism |
| ➈ 回路の保護機構 Circuit protection device | (1) あるもの With circuit protection device |
|  | (2) ないもの Without circuit protection device |
| ⑩ 器体スイッチ Body switch | (1) あるもの With body switch |
|  | (2) ないもの Without body switch |
| ⑪ 器体スイッチの操作の方 式 Switching operation of body switch | (1) タンブラー式のもの Tumbler type |
|  | (2) 押しボタン式のもの Push button type |
|  | (3) ロータリー式のもの Rotary type |
|  | (4) その他のもの Others |
| ⑫ 器体スイッチの接点の材 料 Body switch contact materials | (1) 銀のもの又は銀合金のもの Silver or silver alloy |
|  | (2) 銅のもの又は銅合金のもの Copper or coper alloy |
|  | (3) その他のもの Others |
| ⑬ 外郭の材料 Outer case materials | (1) 金属のもの Metal |
|  | (2) 合成樹脂のもの Plastic |
|  | (3) その他のもの Others |
| ⑭ 用途 Application | (1) 電池充電用のもの For battery chargers |
|  | (2) おもちや用のもの For toys |
|  | (3) 自動車スタータ用のもの For automobile starter |
|  | (4) その他のもの Others |
| ⑮ 電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections | (1) 直付けのもの No coupling device |
|  | (2) 接続器利用のもの Coupling device |
| ⑯ 二重絶縁 Double insulation | (1) 施してあるもの With double insulation |
|  | (2) 施してないもの Without double insulation |