## フォーム
見積依頼書【EMC：医療機器測定】
御不明な箇所は空欄で結構です。
ご連絡先 E-Mail ： 担当窓口のアドレス(不明な場合は sales@cosmos-corp.com ) FAX ： 0598-30-5571
依頼者名 | [21 empty] | 【弊社記入欄】
会社名 | [16 empty] | 部署名
住所 |  |  |  | 〒
役職 | [16 empty] | TEL
E-Mail | [16 empty] | FAX
製品に関しまして機器に関する情報が御座いましたら、記入お願い致します。
製品名(一般的名称)
モデル名(型式) | [24 empty] | 測定モデル数
サイズ(mm)：縦×横×高さ
重量（kg) ※周辺機器を含む | [24 empty] | kg
製品定格 |  |  |  | 単相, 三相, DC, 電池 | [11 empty] | V | 定格周波数 |  |  |  |  | Hz |  | 定格入力 |  |  |  | VA, W, A
試験実施電圧(V) |  |  |  |  | AC100V |  |  |  | AC110V |  |  |  | AC120V |  |  |  | AC200V |  |  |  | AC220V |  |  | AC230V |  |  | AC240V
|  |  |  | 三相 |  | 3線 |  | 4線 |  |  | V, |  |  | V, |  |  | V |  |  | DC |  | V |  | 電池 |  |  | V |  | PCから電源供給
測定周波数 | [5 empty] | 50Hz |  |  | 60Hz |  |  | 50/60Hz |  |  |  |  | EUT構成 |  |  |  |  | 単品 |  |  |  | システム
公共電源網の使用 | [7 empty] | 有り |  |  |  | 無し |  |  |  |  | 生命維持装置に該当するか |  |  |  |  | 該当 |  |  |  | 非該当
◆動作モード 測定を希望される動作モードに関して記載下さい。 【例】「通常動作を２種類」＝２モード、 「通常動作(１種類)＋待機モード」＝２モード
動作モード数 | [8 empty] | 動作内容
◆内部最大使用周波数 装置内部(LSI内部含む)及びシステム内で使用するデジタル信号、タイミングパルス、スイッチング周波数等 の最高周波数を記入願います。 ※各種のシリアルI/Fに関しては、基本的に「データ転送速度」＝「最大動作周波数」となりません。 【例】USB2.0 HighSpeed の場合、データ転送速度480Mbpsに対し最大動作周波数は240MHｚとなります。 | [30 empty] | MHz kHz
◆試験対象線 製品動作時、試験対象品に接続するケーブルに関して、本数を仕様別に分けて記載下さい。 【例】「屋内仕様信号ケーブル2m1本、3m2本、屋内外仕様信号ケーブル30m1本」＝信号線1m以上4本、3m以上3本、30m以上1本、屋外で使用1本
AC電源線 |  |  |  |  | 本 | 信号線 1m以上 | [7 empty] | 本、 3m以上 | [6 empty] | 本、 30m以上 |  |  |  | 本、 屋外で使用 | [6 empty] | 本
DC電源線 |  |  | 3m以上 |  |  |  | 本 | 患者結合線 | [5 empty] | 本
御依頼内容
| FALSE | 依頼業務 | [7 empty] | FALSE | 立会業務 | [7 empty] | 立会+依頼業務 | [5 empty] | TRUE
| FALSE | 依頼 再測定業務 | [8 empty] | 立会 再測定業務 | [7 empty] | その他
| FALSE | レポート作成業務 | [7 empty] | FALSE | レポート修正業務
評価内容
EMC規格 | [5 empty] | IEC(国際) | [5 empty] | EN(欧州) |  |  |  |  | JIS(日本) |  |  |  |  | 指定項目
評価規格
EMI規格 |  |  | IEC(国際）/EN（欧州） | [9 empty] | JIS(日本) | [9 empty] | 指定項目
|  |  |  | IEC/EN60601-1-2 Ed4.1(医療機器) | [9 empty] | JIS T 0601-1-2:2023 (医療機器) | [9 empty] | 放射ｴﾐｯｼｮﾝ
|  |  |  | IEC/EN60601-1-2 Ed4.0(医療機器) | [9 empty] | JIS T 0601-1-2: | [9 empty] | 雑音端子電圧
|  |  |  | IEC/EN60601-1-2 Ed | [10 empty] | CISPR11 Group1 ClassB | [8 empty] | 雑音電力
[5 empty] | CISPR11 Group1 ClassB | [9 empty] | CISPR11 Group1 ClassA | [7 empty] | 0 | 放射磁界ｴﾐｯｼｮﾝ
[5 empty] | CISPR11 Group1 ClassA | [9 empty] | CISPR11 Group 2 ClassA | [7 empty] | 0 | ｸﾘｯｸﾉｲｽﾞ
[5 empty] | CISPR11 Group2 ClassA | [8 empty] | J55014-1(H27) (家庭用医療機器) | [8 empty] | 0 | 高調波
|  |  |  | CISPR14-1(家庭用医療機器) | [10 empty] | 放射妨害波 | [7 empty] | 0 | ﾌﾘｯｶｰ
|  |  |  | CISPR32(マルチメディア装置) | [10 empty] | 妨害波電力 | [7 empty] | 0
[14 empty] | JIS C 61326-1 | [8 empty] | 0
CISPR11 Group1 ClassB
CISPR11 Group1 ClassA
CISPR11 Group2 ClassA
EMS規格 |  |  |  | IEC/EN60601-1-2 Ed4.1(医療機器) | [9 empty] | JIS T 0601-1-2:2023(医療機器) | [8 empty] | 指定項目( |  |  | IEC |  | EN |  | JIS C)
|  |  |  | IEC/EN60601-1-2 Ed4.0(医療機器) | [9 empty] | JIS T 0601-1-2: | [9 empty] | 61000-4-2 |  |  |  | 61000-4-8
|  |  |  | IEC/EN60601-1-2 Ed | [9 empty] | JIS C 61326-1 | [9 empty] | 61000-4-3 |  |  |  | 61000-4-11
|  |  |  | IEC60118-13(補聴器) | [10 empty] | 表1 | [8 empty] | 61000-4-4 |  |  |  | 61000-4-20
[15 empty] | 表2 | [8 empty] | 61000-4-5 |  |  |  | 61000-4-39
[15 empty] | 表A-1 | [8 empty] | 61000-4-6
個別規格 | [8 empty] | ＊該当する個別規格を考慮しての測定をご希望の場合のみチェックが必要です。
| IEC60601-2-2(電気ﾒｽ) | [11 empty] | JIS T 0601-2-2(電気ﾒｽ) | [10 empty] | その他の規格をご要望の場合、
| IEC60601-2-5(超音波物理機器) | [11 empty] | JIS T 0601-2-5(超音波物理機器) | [10 empty] | 下に記入してください。
| IEC60601-2-6(ﾏｲｸﾛ波治療器) | [11 empty] | JIS T 0601-2-6(ﾏｲｸﾛ波治療器)
| IEC60601-2-10(神経筋刺激装置) | [11 empty] | JIS T 0601-2-10(神経筋刺激装置)
| IEC60601-2-18(内視鏡機器) | [11 empty] | JIS T 0601-2-18(内視鏡機器)
| IEC60601-2-21(乳幼児用加湿器) | [11 empty] | JIS T 0601-2-21(乳幼児用加湿器)
| IEC60601-2-24(輸血ﾎﾟﾝﾌﾟ,ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ) | [11 empty] | JIS T 0601-2-24(輸血ﾎﾟﾝﾌﾟ,ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ)
| IEC60601-2-25(心電計) | [11 empty] | JIS T 0601-2-25(心電計)
| IEC60601-2-35(医療用加温装置) | [11 empty] | JIS T 0601-2-35(医療用加温装置)
| IEC60601-2-37(超音波診断装置) | [11 empty] | JIS T 0601-2-37(超音波診断装置)
| IEC60601-2-40(筋電計及び誘発反応機器) | [11 empty] | JIS T 60601-2-47(ﾎﾙﾀ心電計)
| IEC60601-2-47(ﾎﾙﾀ心電計) | [11 empty] | JIS T 1140(電子体温計)
希望納期【サンプルと機器に関する情報が到着してからの納期となります。】
測定希望日程範囲
[5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ～ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
測定希望納期 | [10 empty] | 通常対応 | [6 empty] | 特急対応（上記に日程を記載願います。）
試験成績書(テストレポート)希望日 | [10 empty] | 通常(測定後 2週間) | [6 empty] | 特急(測定終了後 2週間以内) | [6 empty] | ⇒測定終了後 | [5 empty] | 日
テストレポート発行 | [8 empty] | 和文× |  |  | 部 |  | 英文× |  |  | 部 |  | PDFによる発行になります。 モデルごとにレポートを分ける場合は、複数部数を記載してください。
弊社への試験品送付予定日
|  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 送付済 |  |  |  |  | 台 |  | ユニック車 |  |  |  | パワーゲート車 |  |  |  | トラック |  |  | 宅配便 |  |  |  | 持参
御社への試験品返却方法（特にご指定を頂いていない場合は、着払いでのご返却とさせて頂きます。）
|  | 運送便による着払い返却 (運送会社のご指定がある場合： | [20 empty] | ）
御社ご来社での回収
元払い返却の場合は以下に記入願います。 （運送実費に１０％の手数料を加算し、弊社請求書での請求となります。）
見積に含める元払い運送費用： | [13 empty] | 円
| 梱包箱寸法： | [12 empty] | 重量： | [7 empty] | 箱数：
※弊社試験所の稼働状況によって、試験開始日が変更される場合がありますのでご承知おきください。
※テストレポートは試験完了日から約2週間後に発行予定です。
【EMC測定時のサンプルのご準備について】
・ 測定対象の製品だけでなく、動作させるに必要な周辺機器の準備も忘れずにお願いします。（PCなども。）
・ 各接続ポートは、全てケーブルを接続する必要があります。（ケーブルの準備もお願いします。）
・ EMIを測定する際にはノイズが最大となる動作モードが必要となります。
（不明な場合は、別途料金にてプリチェックさせていただくことも可能です。）
・ 動作/測定の際に必要な消耗品がある場合は、多めにご準備願います。
（目安：1モードあたりEMI：24時間・EMS：40時間）
Note on P40: ClassBにつきまして 住宅環境,商業環境又は病院環境で使用される医療機器はチェックが必要となります。
Note on F41: ClassBにつきまして 住宅環境,商業環境又は病院環境で使用される医療機器はチェックが必要となります。
Note on P41: ClassAにつきまして 総合病院など独自の電源供給される医療機器での使用の場合、チェックが必要です。
Note on F42: ClassAにつきまして 総合病院など独自の電源供給される医療機器での使用の場合、チェックが必要です。
Note on P42: Group2について 意図的放射での製品、超短波装置や短波又はMRIでの医療機器の場合チェックが必要となります。
Note on F43: Group2について 意図的放射での製品、超短波装置や短波又はMRIでの医療機器の場合チェックが必要となります。
Note on P47: ClassBにつきまして 住宅環境,商業環境又は病院環境で使用される医療機器はチェックが必要となります。
Note on P48: ClassAにつきまして 総合病院など独自の電源供給される医療機器での使用の場合、チェックが必要です。
Note on P49: Group2について 意図的放射での製品、超短波装置や短波又はMRIでの医療機器の場合チェックが必要となります。
Note on P53: 表1につきまして 基本イミュニティ試験要求事項
Note on P54: 表2につきまして 工業地域で使用される装置の イミュニティ試験要求事項。
Note on P55: 表A-1について 可搬形の試験及び計測装置に対するイミュニティ試験要求事項。